INBUD  Biuro  Usług  Projektowych  i  Wyceny  Nieruchomości  Milicz ul Armii Krajowej 8

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

OBIEKT:   WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO  POTRZEB OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

KROŚNICACH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI  BUDOWLANYMI I

INSTALACYJNYMI

ADRES:    56-320  KROŚNICE  UL  KWIATOWA  9

INWESTOR:  DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  UL  KWIATOWA  9  56-320  KROŚNICE

MILICZ    LISTOPAD   2023

- WSTĘP

1.1  KLASYFIKACJA WG WSPÓŁNEGO  SŁOWNIKA ZAMÓWIEN   - KODY CPV

- roboty  budowlane     kod  CPV    45000000-7

- wyburzenia  i  rozbiórki kod  PCV   4511100-9

- izolacje    kod PCV   45320000-6

- tynkowanie  kod  CPV  45410000

- roboty malarskie  kod  CPV 4544000

- przygotowanie terenu pod budowę  kod CPV 4510000-0

- roboty instalacyjne  elektryczne kod CPV 45310000-3

1.2   PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest wymiana dźwigu osobowego  przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku   Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi

  - ZAMAWIAJACY

Dom  Pomocy  Społecznej  56-320 Krośnice   ul Kwiatowa 9

  - CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI

Istniejący budynek domu pomocy społecznej to obiekt  wolnostojący 4-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek przedwojenny z żelbetowymi stropami i wentylowanym stropodachem. Istniejący  dźwig hydrauliczny  należy  wymienić na elektryczny. Szyb dźwigowy stanowi oddzielny element konstrukcyjny i zlokalizowany jest poza obrębem klatki  schodowej. Drzwi  zewnętrzne drewniane prowadzące do przedsionka przed dźwigiem należy wymienić na aluminiowe bądź metalowe malowane proszkowo. Na każdym poziomie przed wejściem do windy znajduje się przedsionek , który należy pomalować, uzupełnić tynki i plytki na posadzkach a na parterze dodatkowo zamontować listwy odbojowe .

Istniejący dźwig  należy zdemontować, ściany szybu naprawić poprzez uzupełnienie tynku oraz pomalować. Po montażu wykonać pomiary instalacji elektrycznej oraz uzyskać decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą do  eksploatacji zamontowanego urządzenia.

- OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

2.1  OKREŚLENIA   PODSTAWOWE

Budowa   -  wykonanie obiektu  budowlanego w określonym  miejscu, a także odbudowa , rozbudowa, nadbudowa obiektu  budowlanego

Dokumentacja  budowy-  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym  , dziennikiem budowy, protokoły badań  i sprawdzeń , mapy geodezyjne powykonawcze, rysunki powykonawcze, dokumentacja zastosowanych materiałów

Droga  tymczasowa -  droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do rozbiórki po zakończeniu robot

Izolacje p/wilgociowe – ochrona  zewnętrzna elementu  budowli przed wnikaniem wilgoci

Marka betonu – liczba określająca umowną dolna wytrzymałość betonu na ściskanie

Materiały – materiały naturalne i wytwarzane jak również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w budownictwie

Normy- wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny

Obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami

Plac budowy – teren na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową

Przedmiar robót –wyliczenie wielkości zaprojektowanych robot i ich zestawienie w kolejności przewidywanego wykonania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar

Remont- wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie pierwotnym

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Specyfikacje  techniczne – całość wszystkich wymagań technicznych, zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał , produkt,, dostawę. Opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Urządzenia  budowlane –urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Wyrób  budowlany – wyrób posiadający aprobatę techniczna wytworzony w celu stosowania w budownictwie

  - OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZACE  ROBÓT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i ściśle przestrzeganie harmonogramu robot.

    - przekazanie  terenu  budowy

zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy , protokólarnie przekaże wykonawcy teren budowy wraz z:

- dokumentacją techniczną

- kopiami uzgodnień i zezwoleń

    - zabezpieczenie  terenu  budowy

wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot

wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj ogrodzenia , poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców , oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i budowy.

2.2.3. ochrona  środowiska w trakcie  realizacji robot

Wykonawca ma obowiązek  znać i stosować  wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt aby uciążliwości z tytułu prowadzenia robot zamykały się w granicy posesji  szczególnie jeżeli chodzi o hałas  i zapylenie. Materiały z demontażu i rozbiórek będą sukcesywnie usuwane z budynku , przechowywane w zamykanych pojemnikach i przekazywane część na składowisko odpadów a część do utylizacji.

    - zapewnienie  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia

wykonawca  sporządzi plan BiOZ . Zapewni urządzenia socjalne , odzież ochronną                     dla osób zatrudnionych. Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, będzie dokonywał  podłączeń urządzeń elektrycznych po uprzednim ich sprawdzeniu i uziemieniu. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie p przepisami p/poż.

2.2.5   projekt   organizacji  robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robot , wykonawca jest zobowiązany do  opracowania i przekazania  inwestorowi do akceptacji  następujących dokumentów:

-  projekt organizacji robot

- plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

- szczegółowy harmonogram robot

- program zapewnienia jakości  robot

Projekt  organizacji robot powinien zawierać:

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizację wykonania robot , w tym terminy i sposób prowadzenia robot

- wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość i terminowość wykonania etapów budowy

Harmonogram robot powinien być spójny z dokumentacją projektową  oraz ustaleniami i zapisami w umowie.

Plan  Bioz – na podstawie tego planu wykonawca zapewni  warunki bhp oraz szkolenie pracowników

Program zapewnienia jakości—zapewni on zamierzony sposób wykonania robot , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową.

Program ten powinien zawierać:

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych  przy realizacji zadania

- sposób zabezpieczenia materiałów przed utrata ich właściwości

    - Dokumenty  budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

- projekty budowlane

- protokoły przekazania placu budowy

- protokoły odbioru robot

-opinie dot budowy i wykonane ekspertyzy

- instrukcje, protokoły z narad , sprawozdania ze spotkań

- korespondencja dotycząca budowy

    - przechowywanie  dokumentów  budowy

wszystkie dokumenty będą w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo przechowywane na terenie budowy. Osoba odpowiedzialna za prawidłową dokumentacje budowy będzie kierownik budowy. Wszystkie dokumenty będą do wglądu , w trakcie realizacji inwestycji, inwestorowi i osobom kontrolującym.

    - dokumenty przygotowane przez wykonawcę

przebieg procesu budowlanego dokumentowany jest w  dokumentach budowy przedstawionych  powyżej. Niemniej zachodzi niejednokrotnie do zmian w trakcie budowy , które należy odpowiednio udokumentować i zapisać.  Dokumentami przygotowywanymi przez wykonawcę są:

- rysunki robocze

- dokumentacja powykonawcza

- aktualizacja  harmonogramów

- instrukcje

- atesty  i  certyfikaty

    - materiały

Wszystkie wbudowane materiały  powinny być zgodne z warunkami      określonymi w specyfikacji szczegółowej. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia atestów materiałów otrzymanych. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, wykonawca również musi dostarczyć dokumenty potwierdzające ich jakość czy bezpieczeństwo. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z dostaw  materiałów na teren budowy oraz w związku z  otrzymaniem niezbędnej dokumentacji. Inwestor ma prawo kontrolować dostarczane na budowę  materiały  , aby sprawdzić ich zgodność z zamówieniem / z wymaganiami specyfikacji szczegółowymi/  Materiały uznane przez inwestora  za niezgodne ze szczegółowa specyfikacją techniczną muszą  być  niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu  budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsca składowania materiałów na budowie w sposób zapewniający ich przed uszkodzeniem.

Jeżeli wykonawca będzie miał zamiar zastosować materiały  zamienne  w stosunku do zaprojektowanych, musi uzyskać zgodę inwestora

    - sprzęt

liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi  w harmonogramie robót.

Sprzęt będący  własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być  utrzymywany w dobrym  stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inwestora  zdyskwalifikowane.

    - transport

rodzaje środków transportu  będą  określone w projekcie organizacji robót.

Wykonawca jest obowiązany usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na dojazdach na budowę, spowodowane przez pojazdy  wykonawcy.

- SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

3.1  stan obecny

Dźwig  osobowy  hydrauliczny o udźwigu 1200kg , ilość przystanków  6, wysokość podnoszenia  12,85m , podszybie , maszynownia dolna, kabina przelotowa kątowa,

3.2   projektowana wymiana  dźwigu

Projektuje  się  wymianę  dźwigu na  elektryczny jako  instalację.

Wykonanie  instalacji poprzedzi demontaż istniejącej instalacji, naprawa powierzchni po zdemontowanej instalacji,  roboty malarskie.

Podstawowe  informacje o  urządzeniu dźwigowym

| lp | Parametry techniczne - nazwa |  |  |  | opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ dźwigu |  |  |  | Osobowy z napędem elektrycznym |
| 2 | Zasilanie |  |  |  | elektryczne |
| 3 | Rodzaj dźwigu |  |  |  | Przelotowy, kątowy |
| 4 | Udźwig |  |  |  | 1200kg |
| 5 | Prędkość nominalna |  |  |  | 1m/s |
| 6 | Ilość przystanków |  |  |  | 6 |
| 7 | Ilość dojść |  |  |  | 6 |
| 8 | Rodzaj drzwi |  |  |  | Automat teleskopowe, 2-elementowe |
| 9 | Wym kabiny |  |  |  | 1300x2300 |
| 10 | System sterowania |  |  |  | mikroprocesorowe |
| 11 | Oświetlenie |  |  |  | LED z funkcją wygaszania |
| 12 | Wentylacja |  |  |  | wymuszona |
| 13 | Rodzaj podłogi kabiny |  |  |  | antypoślizgowa |
| 14 | Rodzaj ścian kabiny |  |  |  | Stal nierdzewna |
| 15 | Kaseta dyspozycji |  |  |  | Przyciski z alfabetem Breilea |
| 16 | Wskaźniki |  |  |  | Kierunek jazdy |
| 17 | Ukł. głośnomówiące |  |  |  | W kabinie + sygn. dźwięk gong-gong |
| 18 | Zjazd awaryjny |  |  |  | Na przystanek podstawowy |
| 19 | Oświetlenie awaryjne |  |  |  | 2h |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  | Poręcz,lustro, kurtyna świetlna |

- UWAGI    KOŃCOWE

- wykonawca powinien przed złożeniem oferty wykonania robót zapoznać się z warunkami wykonania w terenie  planowanej inwestycji , przeprowadzić wizję lokalną  oraz  sprawdzić obmiary

- prace powinny być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami

- wszystkie prace  prowadzone będą w obiekcie czynnym zamieszkałym przez osoby starsze i niepełnosprawne.

- do odbioru  końcowego  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane urządzenia i materiały, dokument z UDT